Общие показатели проекта.

|  | - Общая площадь земельного участка | 1240m2 |
| --- | --- | --- |
|  | - Площадь застройки | 856,89 m2 |
|  |  | m3 |
|  | - Количество этажей | 5 этажей + подвал |
|  | - Общая площадь здания, в т.ч. | 1856,58 m2 |
|  | - площадь подвала | 80,01 m2 |
|  | - Площадь квартир (включая балконы) | 1171,48 m2 |
|  | - Количество стоянок | 10 мест |
|  | - Площадь магазинов, со складами | 71,56 m2 |
|  | - Площадь открытых террас | 117,9 m2 |
|  | - Площадь ЗОП, с технологическими помещениями и складом | 110 m2 |
|  | - Количество квартир | 28 квартир |
|  | ОПИСАНИЕ Вид строительства: - конструкции из армированного бетона, стены из кирпича, гарантия на качество материалов согласно БДС / Болгарскому Государственному стандарту/. - Гидро и теплоизоляции фундамента и крыши - Полная термоизоляция здания, из импортных материалов австрийской фирмы „Рьофикс” / 5см EPS-F, минеральная штукатурка/. - Лифты: гидравлические, на 4 человек. - Стеклопакет: трехкамерный PVC профиль, 24 мм, белый. - Двери квартир: наружные – комбинация: металические и MDF; внутрение, интерьерные – MDF/ цвет по выбору клиента./. - Лестничные клетки и площадки: пол – полированный варовик „Врачанский камень” , стены – окрашены /латекс/, перила – металические +дерево. - Пол: санузлы, коридоры – террикот. - Пол: балконы, террасы – гранитогрес/ холодостойкий настил/. - Стены и потолки: квартиры - шпаклевка, покрашены / латекс/. - Стены: санузел – фаянс /болгарский/. - Кухонные боксы: кухонные шкафы и раковина. - Подвал: пол – цементовый, стены и потолки – покрашены, двери – металические. - Водопровод и канализация:полипропиленовые и PVC трубы, водомеры, сифоны. - Сан.оборудование: болгарское „Видима”, „Идеал-стандарт” /унитазы, раковины, краны/ - Бойлеры электрические:болгарские. - Вентиляция:вентилятор в санузлах и аспирация в кухнях. - Кондиционеры: в каждой квартире. - Электропроводка: осветительные тела, выключатели, розетки, двойнотарифные электросчетчики, электрические щиты. - Проводка: для домофонов, телефонов, интернета, ТВ/сетка антены согласно Болгарскому государственному стандарту./ - Тротуары: прессованные бетоновые блоки, автостоянка: решеточные бетоновые блоки. - Забор: бетоновые блоки. Магазины и кафе: стеклопакет белый алюминевый, стены и потолки – окрашены /латекс/, пол – гранитогрес. |  |